## PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC 1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ CHUYÊN DỤNG SỬ DỤNG CHO KHOA THẦN KINH SỌ NÃO KÈM TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT, SỐ LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ TÍNH
THÔNG BÁO MỜI CHÀO BÁO GIÁ
(Đính kèm Thông báo mời chào báo giá số ……/TB-BVPHCN ngày ……/……/2024)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính
1 | Vít sọ não Titanium tự khoan (tự Taro) đường kính 1.6mm, dài 4mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 3400 | Cái
2 | Lưới vá sọ Titan, kích thước 148x148mm loại cứng dày 0.6mm phù hợp với vít 1.6mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 150 | Miếng
3 | Lưới sọ Titan, kích thước 200x200mm, độ dày lưới 0.6mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 30 | Miếng
4 | Lưới vá sọ Titan, kích thước 77x113mm, dày 0.6mm phù hợp với vít 1.6mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Miếng
5 | Nẹp sọ não Titanium hình quạt tròn, có tay cầm dài 14mm/18mm, 6 lỗ bắt vít | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 30 | Miếng
6 | Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng có khoang Delta kiểm soát hiện tượng siphon. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Bộ
7 | Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng phủ kháng sinh có điều chỉnh áp lực bằng trợ cụ bên ngoài. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Bộ
8 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có thang đo áp lực dòng chảy. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Bộ
9 | Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng có điều chỉnh áp lực bằng trợ cụ bên ngoài | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Bộ
10 | Dẫn lưu thắt lưng ra ngoài có khả năng theo dõi dòng chảy | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Bộ
11 | Miếng vá khuyết sọ flatline kích thước 199x215x0.6mm, cấu trúc 3D, hệ vít 2.0 mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Miếng
12 | Miếng vá khuyết sọ flatline kích thước 153x161x0.6mm, cấu trúc 3D, hệ vít 2.0 mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Miếng
13 | Nẹp vá lỗ khoan sọ dạng tròn, đường kính 10 mm, dầy 1.0 mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 30 | Cái
14 | Vít titan mini tự khoan ultra fit, kích thước 2x5/ 6 mm (bước ren 1 mm) | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 650 | Cái
15 | Bộ Van dẫn lưu dịch não tủy VP Shunt có thể điều chỉnh 5 mức áp lực từ 30-200mmH2O, loại có khóa chống thay đổi áp lực van do va đập và từ trường MRI | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 70 | Bộ
16 | Bộ Catheter dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Bộ
17 | Lưới vá sọ titan cỡ 132x236mm (±1mm), tương thích với vít chống long cùng hãng | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 30 | Cái
18 | Lưới vá sọ titan cỡ 145x145mm, tương thích với vít chống long cùng hãng | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 40 | Cái
19 | Nẹp vá sọ tròn, có 5 lỗ bắt vít, tương thích với vít chống long cùng hãng | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 30 | Cái
20 | Vít vá sọ titan cỡ 1.65-2.0mm loại chống long vít | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 1450 | Cái
21 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy ngoài vùng thắt lưng | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Bộ
22 | Bóng dẫn lưu não thất trực tiếp | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
23 | Miếng vá màng cứng loại tự dính 2.5x2.5cm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
24 | Miếng vá màng cứng loại tự dính 5x5cm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
25 | Ghim kẹp sọ não tự tiêu đường kính 16mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
26 | Bộ nẹp vít vô trùng: Gồm 1 nẹp lỗ hình tròn 6 lỗ vít, đường kính 23,4 mm, 2 nẹp thẳng 2 lỗ dài 15,4 mm và 10 vít tự khoan kích thước 1,5 x 4 mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Bộ
27 | Hệ thống dẫn lưu não thất - ổ bụng. Van dẫn lưu dịch não tủy não thất - ổ bụng, kèm catheter ống thông xa tích hợp 1200 mm dẫn lưu. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Bộ
28 | Miếng Vá Màng Cứng Sinh Học Tự Tiêu 6X8cm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Miếng
29 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Bộ
30 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy, loại thiết kế phẳng flat bottom hoặc cong (burr hole) (áp lực trung bình, thấp, cao) | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Bộ
31 | Miếng vá khuyết sọ 203 x 203mm, cấu trúc 3D, khoảng cách lỗ lưới 5.7mm, dày 0.6mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 60 | Cái
32 | Miếng vá khuyết sọ 157mm x 157mm, cấu trúc uốn 3D, khoảng cách lỗ lưới 5.2mm, dày 0.7mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 40 | Cái
33 | Nẹp thắng 16 lỗ, dài 74,3mm, rộng 4.4mm, khoảng cách lỗ nẹp 4.5mm, dày 1.0 mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Cái
34 | Vít sọ tự khoan, tự taro đường kính 1.6 x 4,5,6,8 mm, bước ren 0.40-0.43mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 1900 | Cái
35 | Bộ 1 nẹp tròn vá sọ dày 0.25mm và 0.5mm, đường kính 18.5mm, 14.5mm, 22mm, 26mm; khoảng cách lỗ nẹp 2.7mm; kèm 6 vít tự khoan, tự taro Đk 1.5mm, 1.6 mm, khoảng cách bước ren 0.40-0.43mm; tiệt trùng sẵn. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Bộ
36 | Miếng vá tái tạo màng cứng Poly-L-lactic Acid + Porcine tự dính, tự tiêu, 2,5x7,5cm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Cái
37 | Vật liệu cầm máu tự tiêu cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích cỡ 9 x 8 cm, 6 lớp | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 120 | Miếng
38 | Lưới vá sọ não. Chất liệu titanium, kích thước 150x150, dày 0.6mm, kiểu hoa văn uốn lượn cong nối tiếp, mặt lưới dẻo dễ uốn nắn tạo hình, lỗ bắt vít dạng chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, dùng vít vỏ titan 2.0mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 20 | Cái
39 | Lưới vá sọ não titanium 200x200. Chất liệu titanium, kích thước 200x200, dày 0.6mm, kiểu hoa văn uốn lượn cong nối tiếp, mặt lưới dẻo dễ uốn nắn tạo hình, lỗ bắt vít dạng chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, dùng vít vỏ titan 2.0mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
40 | Vít tian 2.0 (các cỡ) | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 600 | Cái
41 | Vít đa trục loại có bước ren lớn ở mũi vít và bước ren nhỏ đuôi vít, đuôi vít rời, kèm ốc khóa trong | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Cái
42 | Vít đa trục MIS bắt vít qua da, loại hai ren, đuôi vít rời có bơm xi măng, kèm ốc khóa trong, kèm kim đẩy xi măng | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Cái
43 | Vít bơm xi măng đa trục, loại hai ren, đuôi vít rời kèm kim đẩy xi măng, kèm ốc khóa trong | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Cái
44 | Vít đa trục rỗng loại bắt vít qua da, có thiết kế hai bước ren, đuôi vít rời, dài 150mm kèm ốc khóa trong | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 100 | Cái
45 | Nẹp dọc cột sống lưng thẳng/uốn sẵn, dài 30-150mm, Ø5.5mm, dùng kèm vít hai ren đuôi vít rời | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 70 | Cái
46 | Nẹp dọc cột sống lưng dùng bắt vít qua da, Ø5.5mm, dùng kèm vít bắt qua da hai ren đuôi vít rời | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 70 | Cái
47 | Vít cột sống lưng đa trục đuôi cực nhỏ Ø= 11.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 100 | Cái
48 | Vít ốc trong | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Cái
49 | Nẹp dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng dài 60-80mm, đường kính: 5.5 mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Cái
50 | Đĩa đệm cột sống lưng T-lif, loại cong hình quả chuối đầu hình viên đạn nghiêng 5º, rộng 11,5 mm, bước tăng 1 mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 70 | Cái
51 | Vít đa trục cột sống lưng đầu nhỏ 10x13mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 220 | Cái
52 | Nẹp dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng dài 60-80mm, đường kính: 6 mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 92 | Cái
53 | Vít khóa trong tự khóa tự ngắt Ø=10 x 3.8mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 220 | Cái
54 | Nẹp nối ngang dùng trong phẫu thuật cột sống lưng điều chỉnh 35-78mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 54 | Cái
55 | Đĩa đệm cột sống lưng T-lif loại cong hình trái chuối, nghiêng 0º, 7º. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 70 | Cái
56 | Đĩa đệm cột sống lưng P-lif loại thẳng đầu hình viên đạn, nghiêng 0º, 4º, 8º. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 70 | Cái
57 | Xi măng xương PMMA dùng trong tạo hình đốt sống cản quang 35% | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Gói
58 | Bơm áp lực đẩy xi măng, kiểm tra áp suất tự động bao gồm: - Bộ trộn xi măng kín kèm theo Syringe bơm các cỡ - Súng bơm xi măng áp lực cao các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Bộ
59 | Kim chọc dò dùng trong bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống. cản quang 35% | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Cái
60 | Vít đa trục mũ vít bước ren vuông | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 220 | Cái
61 | Vít đơn trục mũ vít bước ren vuông | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 80 | Cái
62 | Ốc khóa trong bước ren vuông | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 300 | Cái
63 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực đường kính 6.0mm, dài 30mm-60mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 92 | Cái
64 | Nẹp nối ngang xoay góc 20 độ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 54 | Cái
65 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng ngực dạng cong, phần đầu được bo tròn | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 92 | Cái
66 | Đốt sống nhân tạo cột sống điều chỉnh được độ cao | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 5 | Cái
67 | Đốt sống nhân tạo cột sống điều chỉnh được độ cao kèm nẹp vít cố định. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 5 | Cái
68 | Vít đa trục bán động, phủ chất kích thích mọc xương Bionit | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
69 | Ốc khóa trong vít bán động, màu xanh | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
70 | Nẹp dọc đường kính 6.0mm, màu xanh, , dài 40mm-60mm. | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
71 | Đốt sống nhân tạo cột sống Ngực lưng điều chỉnh được độ cao | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 5 | Cái
72 | Xương nhân tạo uDesis, 1cc | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 5 | Cái
73 | Ốc khóa trong cho vít đơn, đa, vít trượt cột sống thắt lưng sử dụng kỹ thuật hai bước khóa | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 340 | Cái
74 | Vít cột sống thắt lưng đa trục sử dụng kỹ thuật hai bước khóa, các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 220 | Cái
75 | Thanh dọc thẳng 5.5mm, 500mm | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 30 | Cái
76 | Miếng ghép đĩa đệm lưng cong , các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Miếng
77 | Nẹp cột sống cổ lối trước một tầng | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
78 | Nẹp cột sống cổ lối trước 2 tầng, các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 10 | Cái
79 | Nẹp cột sống cổ lối trước 3 tầng, các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 5 | Cái
80 | Vít cột sống cổ lối trước, các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 130 | Cái
81 | Đĩa đệm cổ nhân tạo toàn phần có khớp xoay, các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 45 | Cái
82 | Vít đa trục hai đường kính ngoài | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 120 | Cái
83 | Nẹp bán động 1 tầng | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 5 | Cái
84 | Nẹp nối ngang điều chỉnh được độ dài, các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 30 | Cái
85 | Xương nhân tạo sinh học 5cc | Tiêu chuẩn chất lượng: CE hoặc FDA | 50 | Gói