## Sheet1
PHỤ LỤC 1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC DỰ TRÙ VẬT TƯ CHUYÊN DỤNG SỬ DỤNG CHO KHOA NGOẠI CHỈNH HÌNH NĂM 2024
THÔNG BÁO MỜI CHÀO BÁO GIÁ
(Đính kèm Thông báo mời chào báo giá số ……/TB-BVPHCN ngày ……/……/2024)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính
1 | Bộ nẹp khóa đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
1.1 | Nẹp khóa đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
1.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 240 | Cái
1.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
2 | Nẹp khóa xương đòn dạng móc | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
3 | Nẹp khóa xương đòn mặt bên | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
4 | Bộ nẹp khóa xương đòn S (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
4.1 | Nẹp khóa xương đòn S (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
4.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 280 | Cái
4.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
5 | Bộ nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
5.1 | Nẹp khóa lồi cầu ngoài cánh tay (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
5.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 45 | Cái
5.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 26 | Cái
5.4 | Vít khóa 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
5.5 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 48 | Cái
6 | Bộ nẹp khoá mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
6.1 | Nẹp khoá mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
6.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 180 | Cái
6.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 56 | Cái
7 | Bộ nẹp khóa cẳng tay các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
7.1 | Nẹp khóa cẳng tay các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
7.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 280 | Cái
7.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
8 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
8.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 16 | Cái
8.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 200 | Cái
8.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
9 | Bộ nẹp khóa lồi cầu trong cánh tay (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
9.1 | Nẹp khóa lồi cầu trong cánh tay (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
9.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
9.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
9.4 | Vít khóa 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 100 | Cái
9.5 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
10 | Bộ nẹp khóa cánh tay các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
10.1 | Nẹp khóa cánh tay các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
10.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 180 | Cái
10.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
11 | Bộ nẹp khoá đầu dưới xương quay (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
11.1 | Nẹp khoá đầu dưới xương quay (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
11.2 | Vít khóa 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 280 | Cái
11.3 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
12 | Bộ nẹp khoá chữ I các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
12.1 | Nẹp khoá chữ I các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
12.2 | Vít khóa 2.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
12.3 | Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
13 | Bộ nẹp khóa đa hướng mắc xích các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
13.1 | Nẹp khóa đa hướng mắc xích các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 42 | Cái
13.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 240 | Cái
13.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
14 | Bộ nẹp khoá đầu trên mâm chày (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
14.1 | Nẹp khoá đầu trên mâm chày (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
14.2 | Vít khóa 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 280 | Cái
14.3 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
15 | Bộ nẹp khóa đa hướng T nhỏ các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
15.1 | Nẹp khóa đa hướng T nhỏ các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
15.2 | Vít khóa 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 240 | Cái
15.3 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
16 | Bộ nẹp khoá đùi đầu rắn các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
16.1 | Nẹp khoá đùi đầu rắn các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 22 | Cái
16.2 | Vít khóa 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 180 | Cái
16.3 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
17 | Bộ nẹp khoá đùi các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
17.1 | Nẹp khoá đùi các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 14 | Cái
17.2 | Vít khóa 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
17.3 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 26 | Cái
18 | Bô nẹp khoá ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
18.1 | Nẹp khoá ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
18.2 | Vít khóa 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
18.3 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
19 | Bộ nẹp khóa cẳng chân các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
19.1 | Nẹp khóa cẳng chân các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
19.2 | Vít khóa 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 200 | Cái
19.3 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
20 | Bộ nẹp khoá đầu dưới mâm chày (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
20.1 | Nẹp khoá đầu dưới mâm chày (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
20.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 280 | Cái
20.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
21 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
21.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
21.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 220 | Cái
21.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
21.4 | Vít khóa 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 200 | Cái
21.5 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
22 | Bộ nẹp khóa gót chân IV (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
22.1 | Nẹp khóa gót chân IV (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
22.2 | Vít khóa 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
22.3 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 48 | Cái
23 | Bộ nẹp khóa đa hướng T nâng đỡ các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
23.1 | Nẹp khóa đa hướng T nâng đỡ các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
23.2 | Vít khóa 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
23.3 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
24 | Bộ nẹp khóa đa hướng L nâng đỡ (trái, phải) các cỡ, bao gồm: |  |  | Bộ
24.1 | Nẹp khóa đa hướng L nâng đỡ (trái, phải) các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
24.2 | Vít khoá 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
24.3 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 48 | Cái
25 | Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 280 | Cái
26 | Vít khóa 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 600 | Cái
27 | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 600 | Cái
28 | Vít khoá 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 500 | Cái
29 | Vít vỏ xương đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 500 | Cái
30 | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 300 | Cái
31 | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 200 | Cái
32 | Vít khoá 5.0 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 500 | Cái
33 | Vít xốp rỗng 7.3 các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
34 | Đinh chốt titan đùi các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cây
35 | Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cây
36 | Nẹp bất động chữ T | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 36 | Bộ
37 | Đinh Kirschner các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 1200 | Cây
38 | Nẹp khóa xương đòn chữ S dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
39 | Nẹp khóa xương đòn mặt trước dùng vít 2.7/3.5mm có phần mở rộng đầu ngoài, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
40 | Nẹp khóa xương đòn mặt trước, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
41 | Nẹp khóa xương đòn có móc dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
42 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay, dài 50mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
43 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay, dài 86mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
44 | Nẹp khóa chữ T đầu dưới xương quay dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
45 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
46 | Nẹp khóa mắt xích dùng vít 3.5 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
47 | Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
48 | Nẹp khóa đầu dưới, phía bên xương cánh tay | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
49 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
50 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay hình chữ Y | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
51 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay dạng móc | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
52 | Nẹp khóa xương chày và xương cánh tay ACP các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
53 | Nẹp khóa quanh khớp đầu trên xương cánh tay dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
54 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
55 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài có móc đỡ dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
56 | Nẹp khóa thẳng xương cẳng tay, xương trụ-quay, ACP | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
57 | Nẹp khóa mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ dạng Hook - OLECRANON | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
58 | Nẹp khóa Olecranon mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ dạng chữ L | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
59 | Nẹp khóa mỏm khuỷu dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
60 | Nẹp khóa bản nhỏ dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
61 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay 6 lỗ đầu, dùng vít 2.4/2.7mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
62 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng (đầu 8/9 lỗ) dùng vít 2.4/2.7, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 16 | Cái
63 | Nẹp khóa đầu trên xương quay cho cổ chỏm quay dùng vít 2.4/2.7mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
64 | Nẹp khóa đầu trên xương quay cho chỏm quay dùng vít 2.4/2.7mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 14 | Cái
65 | Nẹp khóa lòng máng 1/3, dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
66 | Nẹp khóa bao quanh chuôi xương đùi, loại 200; 249mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
67 | Nẹp khóa bao quanh chuôi xương đùi, loại siêu dài 300mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
68 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, có móc, loại dài 123; 173; 223mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
69 | Nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối), đầu dưới xương đùi loại 139; 179; 254mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
70 | Nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối), đầu dưới xương đùi loại siêu dài 327mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
71 | Nẹp khóa thân xương đùi ACP | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
72 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi mặt bên, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
73 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi dùng vít 4.5/5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
74 | Nẹp khóa trần chày dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
75 | Nẹp khóa bản hẹp dùng vít 4.5/5.0 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
76 | Nẹp khóa bản rộng dùng vít 4.5/5.0 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 12 | Cái
77 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày dài 250mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
78 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, chiều dài 130-190mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
79 | Nẹp khóa đầu trên xương chày các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
80 | Nẹp khóa đầu trên, phía bên xương chày các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
81 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt bên dùng vít 4.5/5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
82 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
83 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt bên dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 14 | Cái
84 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt bên phía sau dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
85 | Nẹp khóa xương gót | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
86 | Vít khóa xương cứng đường kính 2.4mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Con
87 | Vít khóa đường kính 2.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Con
88 | Vít khóa xương cứng đường kính 2.7 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Con
89 | Vít xương cứng đường kính 2.7mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 100 | Con
90 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 400 | Con
91 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 300 | Con
92 | Vít khóa xương xốp đường kính 3.5mm, ren toàn phần, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 400 | Con
93 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 800 | Con
94 | Vít khóa xương cứng đường kính 5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 1000 | Con
95 | Vít khóa xương xốp đường kính 5.0mm, ren toàn phần, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 360 | Con
96 | Vít khóa đường kính 7.0mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 360 | Con
97 | Nẹp bất động chữ T | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 72 | Cái
98 | Đinh nội tủy xương đùi, loại ngắn 180mm, kèm vít đầu xương (đầu gần) và vít thân xương (đầu xa) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
99 | Đinh nội tủy xương đùi, loại dài 300mm, kèm vít đầu xương (đầu gần) và vít thân xương (đầu xa) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
100 | Vít chống xoay đường kính 5.0mm đi kèm đinh nội tủy xương đùi. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 240 | Cái
DỤNG CỤ NỘI SOI
101 | Vít tự tiêu (nội soi) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Con
102 | Chốt neo gân | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
103 | Lưỡi bào nội soi khớp | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
104 | Lưỡi mài xương | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
105 | Đầu đốt nội soi khớp | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
106 | Dây nước nội soi khớp | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Dây
107 | Chỉ siêu bền | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Sợi
DỤNG CỤ KHỚP
108 | Khớp háng bán phần | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Bộ
109 | Khớp háng toàn phần | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Bộ
110 | Khớp vai | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Bộ
111 | Khớp gối | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Bộ
112 | Khớp gối toàn phần di động có xi măng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Bộ
113 | Khớp háng bán phần có xi măng, ổ cối có khóa ràng chống trật khớp | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Bộ
114 | Khớp háng bán phần không xi măng, ổ cối có khóa ràng chống trật khớp | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Bộ
115 | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi dài, ổ cối có khóa ràng chống trật khớp | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Bộ
116 | Khớp háng chuyển động đôi toàn phần không xi măng, chỏm ceramic | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Bộ
117 | Khớp háng chuyển động đôi toàn phần không xi măng, chỏm thép không gỉ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Bộ
KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI
118 | Khung CĐN chữ T (kèm đinh ốc) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Bộ
119 | Khung CĐN Ilizarov (kèm đinh ốc) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Bộ
120 | Khung CĐN Orthofix (kèm đinh ốc) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Bộ
121 | Khung CĐN Muller (kèm đinh ốc) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 70 | Bộ
122 | Bộ nẹp khóa xương đòn mặt trước, chất liệu titanium |  |  | Bộ
122.1 | Nẹp khóa xương đòn mặt trước, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
122.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
122.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
123 | Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
123.1 | Nẹp khóa xương đòn chữ S dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
123.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
123.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
124 | Bộ nẹp khóa xương đòn mặt trước dùng vít 2.7/3.5mm có phần mở rộng đầu ngoài, chất liệu titanium |  |  | Bộ
124.1 | Nẹp khóa xương đòn mặt trước dùng vít 2.7/3.5mm có phần mở rộng đầu ngoài, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
124.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 2.7 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
124.3 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
124.4 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
125 | Bộ nẹp khóa xương đòn có móc dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
125.1 | Nẹp khóa xương đòn có móc dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
125.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 45 | Cái
125.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
126 | Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
126.1 | Nẹp khóa mỏm khuỷu dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
126.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 100 | Cái
126.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
127 | Bộ nẹp khóa lòng máng 1/3, dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
127.1 | Nẹp khóa lòng máng 1/3, dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
127.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 160 | Cái
127.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
128 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
128.1 | Nẹp khóa bản nhỏ dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
128.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 160 | Cái
128.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
129 | Bộ nẹp khóa chữ T đầu dưới xương quay dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
129.1 | Nẹp khóa chữ T đầu dưới xương quay dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
129.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 140 | Cái
129.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
130 | Bộ nẹp khóa chữ T chếch đầu dưới xương quay dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
130.1 | Nẹp khóa chữ T chếch đầu dưới xương quay dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
130.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 70 | Cái
130.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
131 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay 6 lỗ đầu, dùng vít 2.4/2.7mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
131.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay 6 lỗ đầu, dùng vít 2.4/2.7mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
131.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 2.7 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
131.3 | Vít xương cứng đường kính 2.7mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
131.4 | Vít khóa xương cứng đường kính 2.4mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
132 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, chất liệu titanium |  |  | Bộ
132.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
132.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 160 | Cái
132.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
133 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
133.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt trong dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
133.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 2.7 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
133.3 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
133.4 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
134 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài có móc đỡ dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
134.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay mặt ngoài có móc đỡ dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
134.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 2.7 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
134.3 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
134.4 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
135 | Bộ nẹp khóa mắt xích dùng vít 3.5 mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
135.1 | Nẹp khóa mắt xích dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
135.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 160 | Cái
135.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
136 | Bộ nẹp khóa bản hẹp dùng vít 4.5/5.0 mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
136.1 | Nẹp khóa bản hẹp dùng vít 4.5/5.0 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
136.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 180 | Cái
136.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
137 | Bộ nẹp khóa bản rộng dùng vít 4.5/5.0 mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
137.1 | Nẹp khóa bản rộng dùng vít 4.5/5.0 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
137.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 180 | Cái
137.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
138 | Bộ nẹp khóa chữ T dùng vít 4.5/5.0, chất liệu titanium |  |  | Bộ
138.1 | Nẹp khóa chữ T dùng vít 4.5/5.0, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
138.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 90 | Cái
138.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
139 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi mặt bên, chất liệu titanium |  |  | Bộ
139.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi mặt bên, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
139.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 120 | Cái
139.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
140 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt bên dùng vít 4.5/5.0mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
140.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt bên dùng vít 4.5/5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
140.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 240 | Cái
140.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
141 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi dùng vít 4.5/5.0mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
141.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi dùng vít 4.5/5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
141.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 5.0mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 240 | Cái
141.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
142 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
142.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày dùng vít 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
142.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 240 | Cái
142.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
143 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt bên dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium |  |  | Bộ
143.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác mặt bên dùng vít 2.7/3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
143.2 | Vít khóa xương cứng đường kính 2.7 mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
143.3 | Vít khóa xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
143.4 | Vít xương cứng đường kính 3.5mm, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
144 | Bộ đinh nội tủy xương chày đa hướng, chất liệu titanium các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Bộ
145 | Bộ đinh nội tủy xương đùi đa hướng, chất liệu titanium các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Bộ
146 | Bộ đinh nội tủy đầu trên xương đùi loại chống xoay, chất liệu titanium các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Bộ
147 | Vít khóa xương xốp đường kính 3.5mm, ren toàn phần, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 200 | Cái
148 | Vít khóa xương xốp đường kính 5.0mm, ren toàn phần, chất liệu titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 200 | Cái
149 | Bộ khớp háng toàn phần Ceramic on Poly- không xi măng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Bộ
150 | Bộ khớp háng toàn phần Ceramic on Ceramickhông xi măng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Bộ
151 | Bộ khớp háng bán phần – không xi măng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Bộ
152 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay dài 50mm, bao gồm: |  |  | Bộ
152.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay dài 50mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
152.2 | Vít khóa đường kính 2.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
152.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
153 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay dài 48-53mm, đầu xương có 6-7 lỗ khóa, bao gồm: |  |  | Bộ
153.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay dài 48-53mm, đầu xương có 6-7 lỗ khóa | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
153.2 | Vít khóa đường kính 2.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
153.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
154 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay dài 86mm, bao gồm: |  |  | Bộ
154.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay dài 86mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 7 | Cái
154.2 | Vít khóa đường kính 2.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 84 | Cái
154.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 7 | Cái
155 | Bộ nẹp khóa thẳng xương cẳng tay, xương trụ, xương quay, dài 79-145mm, bao gồm: |  |  | Bộ
155.1 | Nẹp khóa thẳng xương cẳng tay, xương trụ, xương quay, dài 79-145mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
155.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
155.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
156 | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, dài 82-125mm, bao gồm: |  |  | Bộ
156.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, dài 82-125mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 4 | Cái
156.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 48 | Cái
156.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 4 | Cái
157 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay dài 180mm, bao gồm: |  |  | Bộ
157.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, dài 180mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Cái
157.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 45 | Cái
157.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Cái
158 | Bộ nẹp khóa bao quanh chuôi đầu trên xương cánh tay, bao gồm: |  |  | Bộ
158.1 | Nẹp khóa bao quanh chuôi đầu trên xương cánh tay | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Cái
158.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
159 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay dạng móc, bao gồm: |  |  | Bộ
159.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay dạng móc | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Cái
159.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 33 | Cái
159.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Cái
160 | Bộ nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay (Bộ nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt trong xương cánh tay), bao gồm: |  |  | Bộ
160.1 | Nẹp khóa đầu dưới, giữa xương cánh tay (Nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt trong xương cánh tay) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
160.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
160.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
161 | Bộ nẹp khóa đầu dưới, phía bên xương cánh tay (Bộ nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt bên xương cánh tay), bao gồm: |  |  | Bộ
161.1 | Nẹp khóa đầu dưới, phía bên xương cánh tay (Nẹp khóa đầu dưới, hỏm khuỷu mặt bên xương cánh tay) | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
161.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
161.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
162 | Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S, bao gồm: |  |  | Bộ
162.1 | Nẹp khóa xương đòn chữ S | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
162.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 70 | Cái
163 | Bộ nẹp khóa xương đòn mặt bên, bao gồm: |  |  | Bộ
163.1 | Nẹp khóa xương đòn mặt bên | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 7 | Cái
163.2 | Vít khóa đường kính 2.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 63 | Cái
164 | Bộ nẹp khóa xương đòn có móc, bao gồm: |  |  | Bộ
164.1 | Nẹp khóa xương đòn có móc | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Cái
164.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 18 | Cái
165 | Bộ nẹp khóa OLECRANON mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ, có móc, bao gồm: |  |  | Bộ
165.1 | Nẹp khóa OLECRANON mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ, có móc | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 4 | Cái
165.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 24 | Cái
166 | Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ dạng chữ L, bao gồm: |  |  | Bộ
166.1 | Nẹp khóa mỏm khuỷu, đầu trên xương trụ dạng chữ L | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 4 | Cái
166.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
166.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 4 | Cái
167 | Bộ nẹp khóa thân xương đùi, bao gồm: |  |  | Bộ
167.1 | Nẹp khóa thân xương đùi | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 3 | Cái
167.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
168 | Bộ nẹp khóa xương chày và xương cánh tay, bao gồm: |  |  | Bộ
168.1 | Nẹp khóa xương chày và xương cánh tay | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 2 | Cái
168.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 16 | Cái
169 | Bộ nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối), đầu dưới xương đùi loại 139; 179; 254mm, bao gồm: |  |  | Bộ
169.1 | Nẹp khóa bao quanh ổ khớp (gối), đầu dưới xương đùi loại 139; 179; 254mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
169.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 160 | Cái
170 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày, bao gồm: |  |  | Bộ
170.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
170.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 75 | Cái
171 | Bộ nẹp khóa đầu trên mặt bên xương chày, bao gồm: |  |  | Bộ
171.1 | Nẹp khóa đầu trên mặt bên xương chày | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 4 | Cái
171.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 32 | Cái
172 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày, chiều dài 130mm-190mm, bao gồm: |  |  | Bộ
172.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, chiều dài 130mm-190mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
172.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 75 | Cái
172.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
173 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày, chiều dài 250mm, bao gồm: |  |  | Bộ
173.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày, chiều dài 250mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
173.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 90 | Cái
173.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 5 | Cái
174 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương mác, bao gồm: |  |  | Bộ
174.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
174.2 | Vít khóa đường kính 2.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 110 | Cái
174.3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm, 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
175 | Bộ nẹp khóa xương gót, bao gồm: |  |  | Bộ
175.1 | Nẹp khóa xương gót | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 6 | Cái
175.2 | Vít khóa đường kính 2.5mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 66 | Cái
176 | Bộ Đinh nội tủy xương đùi dài Neogen Titanium Alloy đa phương diện trái/phải các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Bộ
177 | Bộ Đinh nội tủy xương chày đa phương diện. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Bộ
178 | Bộ Đinh nội tủy xương đùi ngắn NeoGen AR đa phương diện, trái/ phải, các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Bộ
179 | Vít xương thuyền các loại các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Bộ
180 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép tái tạo xương đòn trái/ phải các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Bộ
181 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương cánh tay, các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Bộ
182 | Bộ nẹp khoá đa hướng đầu dưới xương cánh tay. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Bộ
183 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương quay trái/ phải các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Bộ
184 | Bộ nẹp khóa đa hướng nén ép xương đòn trái/phải có móc. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Bộ
185 | Bộ nẹp khóa đa hướng nén ép mõm khuỷu trái/phải các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Bộ
186 | Bộ nẹp khóa đa hướng nén ép bản nhỏ các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Bộ
187 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương đùi mặt bên, trái/ phải các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Bộ
188 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương đùi mặt bên, trái/ phải các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Bộ
189 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu trên xương chày các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Bộ
190 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép đầu dưới xương chày mặt trong, trái/ phải các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Bộ
191 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép bản rộng. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Bộ
192 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác, trái/phải các cỡ. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Bộ
193 | Bộ Nẹp khóa đa hướng nén ép bản hẹp. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Bộ
NỘI SOI VAI GỐI
194 | Vít cố định dây chằng chéo | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
195 | Vít neo tái tại dây chằng chéo trước tự chỉnh độ dài, vòng treo dài tối đa 105mm, vòng treo bao bọc tránh tổn thương gân ghép. | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
196 | Chỉ siêu bền dùng trong nội soi khớp các cỡ, chất liệu UHMW polyethylene | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Sợi
197 | Lưỡi bào khớp đóng gói tiệt trùng, các cỡ, các loại | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
198 | Lưỡi mài xương các cỡ, cửa sổ mài rộng, thiết kế rỗng nòng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
199 | Lưỡi bào cắt lọc mô dùng trong nội soi khớp. Thẳng hoặc cong dài 17mm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
200 | Đầu đốt sử dụng trong phẫu thuật trong nội soi khớp/ lưỡi cắt đốt bằng sóng radio góc nghiêng 90 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
201 | Lưỡi cắt đốt mô bằng sóng radio cao tần có cảm biến nhiệt độ góc nghiêng 90 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
202 | Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio cao tần, điện cực đốt gồm 4 viên cầu | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
203 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy bơm nước có hộp điều khiển cảm biến | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
204 | Vít chỉ tự tiêu khâu sụn viền Kèm một sợi chỉ siêu bền | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 60 | Cái
205 | Vít chỉ tự tiêu khâu sụn viền Kèm hai sợi chỉ siêu bền | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
206 | Vít chỉ tự tiêu khâu chóp xoay khớp vai, các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
207 | Vít neo may chóp xoay đường kính 4.5mm và 5.5mm các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 50 | Cái
208 | Troca nhựa dùng trong nội soi khớp các cỡ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 80 | Cái
209 | Vít chỉ khâu sụn chốt trượt bung neo chủ động | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
210 | Vít cố định dây chằng tự tiêu | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
211 | Vít chỉ khâu sụn chêm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
212 | Dao cắt chỉ sụn chêm | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 30 | Cái
213 | Lưỡi bào xương ngược chiều dùng trong nội soi khớp các cỡ, rỗng nòng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 40 | Cái
214 | Cây đẩy chỉ các loại | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
215 | Lưỡi dùng cho súng bắn chỉ chóp xoay khớp vai, các loại | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
THAY KHỚP HÁNG
216 | Khớp háng lưỡng cực không xi măng góc cổ chuôi Khớp háng lưỡng cực không xi măng góc cổ chuôi khoảng 135/126 độ, phủ HA | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
217 | Bộ khớp háng lưỡng cực không xi măng, chuôi hợp kim Titanium góc cổ chuôi khoảng 131 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
218 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi phủ HA, góc cổ chuôi 135 độ | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 20 | Cái
219 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi, góc cổ chuôi 131 độ, ổ cối phủ HA | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 15 | Cái
THAY KHỚP GỐI
220 | Khớp gối nhân tạo toàn phần có xi măng | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
221 | Khớp gối toàn phần có xi măng mâm chày Titanium | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái
222 | Khớp gối toàn phần nhân tạo có xi măng phương pháp hi sinh dây chằng chéo sau | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE hoặc FDA | 10 | Cái